## 表紙(FS）
現地調査C例
| 様邸 | 現地調査日：
外 装 診 断 報 告 書
住美産業株式会社

## 施工手順
≪工事施工フローチャート≫
1時間半前後目安
図面がある場合は時間短縮
※着手前に植栽の剪定や割れ物（大切な物）は
工事の影響のない場所は移動お願いします。
現地調査
お見積り提出
お見積りご説明
ご契約
着手前 近隣挨拶
着手
施工
完工・お引渡し
ご請求書郵送
足場業者下見・仕上げ色打ち合わせ（サンプル板などの作成）
ご同行お願いできませんでしょうか
ご入金

## 評価
物件名 |  |  |  | 調査日時 | 2022.5.6
所在地 | 埼玉県
建物タイプ | 木造
築年数
[5 empty] | 良い |  | 悪い
|  |  |  | 異常なし | A | B | C
部位 | 下地素地 |  | 状況
|  |  | 色褪せ | 異常なし | A | B | C
|  |  | 塗膜剥離 |  | A | B | C
屋根 |  |  | ひび割れ |  | A | B | C
|  |  | 基材劣化 |  | A | B | C
|  |  | 下地損傷 |  | A | B | C
部位 | 下地素地 |  | 状況
|  |  | 色褪せ | 異常なし | A | B | C
|  |  | 塗膜剥離 |  | A | B | C
外壁 | モルタル |  | ひび割れ |  | A | B | C
|  |  | 基材劣化 |  | A | B | C
|  |  | 下地損傷 |  | A | B | C
部位 | 下地素地 |  | 状況
|  |  | 色褪せ | 異常なし | A | B | C
|  |  | 塗膜剥離 |  | A | B | C
破風 | モルタル |  | ひび割れ |  | A | B | C
|  |  | 基材劣化 |  | A | B | C
|  |  | 下地損傷 |  | A | B | C
部位 | 下地素地 |  | 状況
|  |  | 色褪せ | 異常なし | A | B | C
|  |  | 塗膜剥離 |  | A | B | C
軒天 | モルタル |  | ひび割れ |  | A | B | C
|  |  | 基材劣化 |  | A | B | C
|  |  | 下地損傷 |  | A | B | C
部位 | 下地素地 |  | 状況
|  |  | 色褪せ | 異常なし | A | B | C
窓手摺 | 鉄部 |  | 塗膜剥離 |  | A | B | C
窓枠 | 木部 | 塗装 | 錆び |  | A | B | C
霧除け | トタン |  | 基材劣化 |  | A | B | C
|  |  | 下地損傷 |  | A | B | C
部位 | 下地素地 |  | 状況
|  |  | 色褪せ | 異常なし | A | B | C
|  |  | 塗膜剥離 |  | A | B | C
防水 | FRP防水 |  | ひび割れ |  | A | B | C
|  |  | 基材劣化 |  | A | B | C
|  |  | 下地損傷 |  | A | B | C
部位 | 下地素地 |  | 状況
|  |  | 色褪せ | 異常なし | A | B | C
|  |  | 塗膜剥離 |  | A | B | C
その他 |  |  | ひび割れ |  | A | B | C
|  |  | 基材劣化 |  | A | B | C
|  |  | 下地損傷 |  | A | B | C
総評 | 改修工事をお勧め致します。
全体的に経年による劣化が見受けられます。さらなる劣化が進行する前にお早目にお手入れ
をすることをお勧め致します。

## 屋根伏せ図
屋根伏せ作成図
工藤 |  |  |  |  | 様邸 |  |  |  |  | 住所： |  | 埼玉県新座市畑中2-17-15
屋根伏せ図
形状 | 1F |  | 勾配 | 1F | 5 |  |  | 寸 | 面積 |  | 1F |  |  |  | ㎡ | 屋根材 |  | 1F | スレート
| 2F |  |  | 2F | 5 |  |  | 寸 |  |  | 2F |  |  |  | ㎡ |  |  | 2F | スレート
8.4ｍ
|  |  |  | 3.2棟 | [9 empty] | 3.2棟
|  | 4m |  |  | 1棟 |  | 0.35棟 | 0.35棟 |  |  | 2.8棟 | [5 empty] | 4m
3.2棟
3.2谷
[6 empty] | 3.2谷 | [7 empty] | 3.2棟
[8 empty] | 2.3換気棟 |  |  |  |  | 3.2ｍ
|  | 2.8ｍ | [11 empty] | 4.3棟 |  |  | 2.8ｍ
|  |  |  | 3.5棟 | [5 empty] | 3.5棟
3.2ｍ
|  |  | 1ｍ |  |  |  | 4.6ｍ | [5 empty] | 2.8ｍ

## 写真
撮影箇所 |  | 全景 | 撮影箇所 |  | 全景
| 1 |  |  | 2
| 外観です。 |  |  | 外観です。
撮影箇所 |  | 全景 | 撮影箇所 |  | 全景
| 3 |  |  | 4
| 経年劣化による褪色が認められます。 |  |  | 経年劣化による褪色が認められます。
撮影箇所 |  | 屋根 | 撮影箇所 |  | 屋根
| 5 |  |  | 6
| 外観です |  |  | 外観です
0
撮影箇所 |  | 屋根 | 撮影箇所 |  | 屋根
| 7 |  |  | 8
| 屋根基材がかなり劣化しております。 |  |  | 屋根基材がかなり劣化しております。
撮影箇所 |  | 屋根 | 撮影箇所 |  | 下屋根
| 9 |  |  | 10
| 屋根基材がかなり劣化しております。 |  |  | 屋根基材がかなり劣化しております。
撮影箇所 |  | 外壁 | 撮影箇所 |  | 外壁
| 11 |  |  | 12
| 既存塗膜はジョリパット仕上げとなります。 |  |  | 外壁ひび割れが見受けられます。
ひび割れが見受けられます。
0
撮影箇所 |  | 外壁 | 撮影箇所 |  | 外壁
| 13 |  |  | 14
| 電線カバーが劣化して折れてます。 |  |  | 外壁基材が欠けてます。
撮影箇所 |  | 基礎水切り | 撮影箇所 |  | 基礎ベース
| 15 |  |  | 16
| 経年劣化による褪色が認められます。 |  |  | 経年劣化による褪色が認められます。
汚れの付着が見受けられます。
撮影箇所 |  | 外壁 | 撮影箇所 |  | 軒 天
| 17 |  |  | 18
| ビスが刺さっております |  |  | 経年の汚れが見受けられます。
0
撮影箇所 |  | 雨樋 | 撮影箇所 |  | 雨樋
| 19 |  |  | 20
| 経年劣化による褪色が認められます。 |  |  | 基材が損傷しております
撮影箇所 |  | シャッターBOX | 撮影箇所 |  | その他
| 21 |  |  | 22
| 経年劣化による色褪せが見受けられます。 |  |  | 工事の際建て物周辺物の移動お願い致します。
撮影箇所 |  | バルコニ | 撮影箇所 |  | バルコニ
| 23 |  |  | 24
| 経年劣化による褪色、汚れが見受けられます |  |  | 経年劣化による褪色、汚れが見受けられます
既存はFRP防水と見受けられます
0
撮影箇所 |  | バルコニ | 撮影箇所 |  | バルコニ
| 25 |  |  | 26
| 防水層と外壁の入れ隅がひび割れ・開きが見受けられます |  |  | 全体的に汚れが見受けられます
雨水が浸入する可能性あり
撮影箇所 |  | 屋 根 | 撮影箇所 |  | 屋 根
| 27 |  |  | 28
| 基材の破損が進んでいます。 |  |  | 基材の破損が進んでいます。
撮影箇所 |  | 屋根板金 | 撮影箇所 |  | 屋根（下屋根）
| 29 |  |  | 30
| 経年劣化による褪色が見受けられます。 |  |  | 経年劣化による屋根材の褪色が見受けられます。
屋根
既存屋根はスレート瓦葺き仕上げとなります、屋根診断結果ですが既存のスレート基材がかなり劣化して、欠けやひび割れ、層間剥離が起きております現状塗装しても基材がもうダメですので屋根の重ね葺き工法をお勧めいたします。
外壁
既存外壁はジョリパット仕上げと見受けられます、現状経年による雨だれ・汚れ・変褪色・ひび割れが見受けられました、
早急に改修工事をお勧めいたします。
バルコニー
既存バルコニーはFRP防水と見受けられます、現状経年による汚れ・変退色が見受けられました、外壁との入隅の部分が
開いておりますので、漏水する可能性が見受けられます。
早急に改修工事おすすめ致します。
付帯部
破風や化粧柱、幕板や雨樋等のも経年による劣化が見受けられます。
玄関前の雨樋がマスとつなぐはずですが折れて隙間が開いております。
大切な財産を守る為にも、早目のお手入れをお薦め致します。

## あとがき
～ あ と が き ～
この度は弊社外装診断にお申し込みいただき、誠にありがとうございました。
皆様の大切な資産であるお住まいを、より美しく健康に維持するために、
今後も外装改修の専門家としてお手伝いをさせていただきたいと考えております。
そこで簡単ではございますが、以下に建物維持の秘訣をご紹介いたします。
難しい内容ではございません。ぜひお試し下さい。
早期発見がお住まいの健康を維持する秘訣です。
はじめは小さな傷でも長い年月の間に大きな損害に発展するケースがあります。
室内に限らず、建物外部に関してもこまめに観察してみてはいかがでしょうか？
建物からの小さな赤信号を見逃さないで下さい。
現状の把握と確かな判断が決め手です。
これは？と思ったらまずは専門家にご相談下さい。その赤信号は何が原因なのか？
現状を把握し、効果的なお手入れ方法を選択することが建物維持への第一歩です。
小さなことでも専門家に相談することをお勧めいたします。
お住まいにも、愛車と同様にお手入れが必要です。
お住まいを長持ちさせるには定期的なお手入れが必要不可欠です。
各部位ごとに材質や耐用年数は異なり、またお手入れの仕方も異なります。
専門家のアドバイスを受けながら、効果的かつ効率的なプランをご計画下さい。
外装のお手入れには危険・困難が伴います。
屋根の上や外壁など危険な部位のお手入れはやはり専門家に依頼しましょう。
無理をしないことが上手なお手入れの基本です。専門家なら安全に配慮し、
なおかつ効果的なお手入れを実践できます。
悪徳業者の被害が後を絶ちません。
突然の訪問や派手な宣伝につられて、不必要なリフォームに資金を費やす被害が
後を絶ちません。お約束の無い突然の訪問、過激な宣伝、不審な人物などには
十分お気をつけ下さい。
★お住まいの外装を美しく健康に維持するための５つのポイント
日頃からこまめなチェックを
１
計画的なお手入れで安心・長持ち
３
危険なこと、困難なことは専門家へ
４
ご注意！悪徳業者に気をつけて！
５
これは？と思ったらご相談下さい
２